BI-ARD

Měření kvality vzduchu v místnosti
HW Dokumentace

Michal Dobeš (dobesmic)

# Součástky

- Senzory

  - Senzor částic prachu – GP2Y1010AU0F

  - Senzor teploty a vlhkosti – DHT22

  - Senzor oxidu uhličitého – MH-Z19B

- Periferie

  - OLED Displej – SSD1306 128x64

  - Ethernet modul – W5500

- Ostatní

  - Tlačítko

  - RGB Led

# Zapojení

Ilustrační

Schématické

Skutečné zapojení

# Nastavení

## Piny

Pokud byly piny na Arduinu zapojeny jinak, je třeba tuto skutečnost zohlednit změnou pinu v kódu.

Všechny piny jsou definovány v hlavičce souboru AirQuality.ino, kde je možné je změnit.

## Frekvence měření

Perioda pravidelného měření dat ze senzorů je definována v hlavičce souboru AirQuality.ino, kde se dá tento čas změnit. Jednotkou jsou milisekundy. Minimální hodnota je 2000 ms, doporučené je však více.

## Připojení k internetu

Pro správné fungování web serveru, který zobrazuje výsledky je třeba správně nastavit Ethernetový modul. Pro připojení je nutno znát MAC adresu modulu a mít přiřazenou statickou IP adresu. Tyto hodnoty je nutné nastavit v hlavičce souboru AirQuality.ino.